고압가스 수불부 취수장(03/01)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	03/02 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1217

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	******************************
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					22,373
03.01		616	657	1,273	21,100
03.02				0	21,100
03.03				0	21,100
03.04				0	21,100
03.05				0	21,100
03.06				0	21,100
03.07				0	21,100
03.08				0	21,100
03.09				0	21,100
03.10				0	21,100
03.11				0	21,100
03.12				0	21,100
03.13				0	21,100
03.14				0	21,100
03.15				0	21,100
03.16				0	21,100
03.17				0	21,100
03.18				0	21,100
03.19				0	21,100
03.20				0	21,100
03.21				0	21,100
03.22				0	21,100
03.23				0	21,100
03.24				0	21,100
03.25				0	21,100
03.26				0	21,100
03.27				0	21,100
03.28				0	21,100
03.29				0	21,100
03.30				0	21,100
03.31				0	21,100
합계	0	616	657	1,273