출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	03/02 추경민
협 조

	명에 의하여 강서**************************누수감액 신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022 . 03. 02.
보 고 자 : 직 행정6급 성명 : 이경천

보       고       내       용

일    시

2022. 03.02.(수) 11:00 ~ 13:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(염창동 (산)30-43)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	**********	*** *******	*	**	**********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-02-28	10	1223	709.0
2	2021-12-31	10	514	66.0
3	2021-10-31	10	448	72.0
4	2021-08-31	10	376	96.0
5	2021-06-30	10	280	110.0
6	2021-04-30	10	170	169.0

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 강서구청 소재 근린공원으로 일반용(구 공공용) 수전에 대한 누수 감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 동절기 배관동파로 인한 누수가 발생하여 22.01.03 누수된 배관 교체공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 2월 납기(709㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 21년 12월, 21년 10월납기 평균 사용량(69㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

공원내 누수공사 사진

참조 : 하자보수업체 공사완료 공문 1부. 끝.