문서번호	행정지원과-3117
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		북부수도사업소장
김상욱	박은화	송종선		03/02 권태규
협 조

＂아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!□

청사 급탕보일러 교체 계획

2022. 3.

북부수도사업소

행 정 지 원 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

청사 급탕보일러 교체 계획

우리 사업소 청사의 급탕보일러 노후 및 경년 변화에 따라 급탕보일러 교체 공사를 실시하여 온수공급을 원활하게 하고자 함.

□ 현황 및 문제점

❍ 기계실 급탕보일러 노후에 따른 잦은 온수공급 중단 및 보일러 누수 발생

- 사용기간 : 2010.03.~현재 (통상적인 보일러 수명: 10년)

❍ 보일러 현황

모델명	연소기명	설치 형식	설치 장소	온수출력	사진
스텐 100RN	가스온수 보일러 (저탕식)	바닥 설치형	본관 지하1층 기계실	116.2kW 100,000kcal/h

□ 추진계획

❍ 기    간: ’22.3.11.(금)

❍ 내    용: 청사 급탕보일러 교체

❍ 시공방법

- 기존 보일러 철거, 온수보일러 교체, 배관수정

- 기존 팽창탱크 철거, 팽창탱크 교체

- 일산화탄소 경보기 설치, 인허가 및 검사

❍ 계약방법: 소액 수의계약

❍ 법적근거:「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법류 시행령」

제25조 제1항 제5호

❍ 업체선정사유: 시공내용 및 견적내용을 비교하여 업체 선정

❍ 선정업체: ***********************************

❍ 소요예산: *******

❍ 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비,공공운영비

붙임  견적서 2부.  끝.