문서번호	시설관리과-3499
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김우석		김형식	03/02 유명은
협조

급수공사비 변경요청 보고

(강서구 방화동 **********)

2022. 03.

강서수도사업소

(시설관리과)

급수공사비 변경고지 요청 보고

강서구 ************** 신축건물 급수공사 관련해 자재 착오로 인한 실공사비 변경사항이 발생하여 이에 대해 보고드림.

※관련근거: 시설관리과-3449(2022.03.02.)호

□ 현    황

○ 공 사 명 : 2021년 우장산동외 10개동 상수도공사(연간단가계약)

○ 공사위치 : ******************

○ 신 청 인 : ***

○ 공사개요

-  가정용 주계량기 50mm * 1개소, 자계량기 15mm * 29개소 설치

○ 공사비 고지현황

-  공사비: 6,941,900원

-  원인자부담금: 654,000원

-  합계: 7,595,900원

□ 보고내용

○ 신축건물 급수공사와 관련하여 세대별계량기(15mm * 29개소) 설치에 대한 실공사비  산출하였으나,, 자재 착오로 인해 자재 내역 수정하여 변경 고지 의뢰코자함.

○ 수정사항

벽체계량기 설치로 15mm 수도계량기 보호통(역류방지밸브설치형) * 29개소 자재 제외

○ 급수공사비 재산정내역(붙임참고)

구 분	기존	**	증·감	비고
정액공사비	**********	**********	************	******
원인자부담금	********	********	-
합계	**********	**********	************

○ 산출근거(붙임참고)

15mm 수도계량기 보호통(101,545원 * 29개소) = 2,944,800원 감액

□ 조치의견

○ 실공사비에 대하여 요금과에 고지서 발급 의뢰하여 수요가에 고지서 발송

○  수요가에서 급수공사비 수납 후 급수공사를 시행 하고자 함.

붙임: 1. 급수공사 승인 문서 1부.

2. 당초 실공사비내역서 내역서 1부.

3. 변경 실공사비내역서 내역서 1부.  끝.