문서번호	기전과-2463
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
이욱첨		이영일	03/02 김은덕
협 조

염수 공급용 펌프 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3.

염수 공급용 펌프 교체 계획

정 비 계 획  보 고 서

장비명

염수 공급용 펌프

공 사 명

형    식

PA-938-α

사 용 자

도로보수과

규    격

단상220V 해수용 모터

사용구분

관  :  ●

등록번호

정    비

계획일시

2022. 3.

고장내용

○ 교체 내용

- 제설 전진 기지내 염수 공급 펌프

- 노후화 및 부식으로 인한 펌프 작동 불량

교체대상 펌프	펌프 제원

교체계획

○ 교체 계획

- 업체 견적 의뢰 후 최저가 업체에 구매 및 현장 설치 요청

- 교체 예상 금액 약(480,000)만원

가    동    상    태

보고자 의견

가동중 :  ●

가동중단 :

위와 같이 고장 발생 및 교체 계획을 보고 드립니다.

2022년 3월 2일

확인자 : 공업 6급  이영일 (인)

보고자 : 공업 7급  이욱첨 (인)

(210㎜×297㎜ 신문용지)