투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	홈페이지 직소민원 회신[접수번호 20220218900250]

안녕하십니까?

우리 시정에 적극적인 관심과 애정을 보여주시는 귀하께 깊이 감사드리며, “인접 건물 및 상가점포의 피해가 발생하지 않도록 설계변경 등을 통해 시설물(엘리베이터, 환기구)의 설치 위치 재검토 촉구”를 요구하신 내용에 대하여 말씀드리겠습니다.

귀하께서 요구하신 사항에 대하여 사업시행자에게 재차 검토를 요청한 바, 정거장 이동과 환기구 및 외부 엘리베이터의 설치 위치 이동에 대하여 종합적으로 검토한 결과 타 장소로 이설은 현실적으로 어려운 것으로 검토되었습니다.

이전 안내하여 드린 것처럼 건축물 안전 관련하여서는 정거장 측면파일과 건축물의 이격거리를 증대할 수 있도록 설계 조정방안에 대해 상세 검토하여 최대 0.5~0.6m 추가 확보하고, 공사 중 주기적인 계측관리 및 육안조사를 통하여 인접 건물에 대한 영향을 파악하고 안전 의심 징후 발생 시 원인분석 및 문제점 해결 후 공사를 진행할 예정이오니 이 점 많은 이해 부탁드립니다.

아울러 공사 전 건물 내부조사와 안전진단 실시 후 결과에 따라 별도 대책을 협의하고자 하오니 많은 협조 부탁드립니다.

바쁘신 가운데 신경 써 주신 귀하의 소중한 의견에 다시 한 번 감사드리며, 더욱더 안전하고 생활에 불편이 없도록 최선을 다하겠습니다.

추가 불편사항은 아래 연락처로 문의주시면 성실하게 처리될 수 있도록 조치하겠습니다. 감사합니다.  끝.

※ 동북선 도시철도 주식회사 02-996-8174, 동북선 1공구 건설사업관리단 02-921-3036

주무관							김진호			동북선2과장					김현기					도시철도사업부장					03/02 이철
협조자				주무관						왕태현
시행			도시철도사업부-2066									(						)		접수											(						)
우	04520					중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 9층															/			WWW.seoul.go.kr
전화		02)772-7187						/전송			02)772-7305					/	kimjinho@seoul.go.kr												/	부분공개(6)