문서번호	기전과-1842
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
차민권		김동진	03/02 이상연
협조

2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리용역 결과 보고(2월)

2022. 3.

북부도로사업소

(기 전 과)

2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리용역 결과 보고(2월)

우리사업소 터널 및 지하차도 CCTV시스템에 대한 2월 유지관리용역 결과를 보고 드림.

□ 용역내용

○ 용 역 명: 2022년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역

○ 계약금액: ************

○ 계약기간: 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 계약업체: *****************

□ 시설물 점검 및 보수내용

시설명		점검일	점검내용
터널	북악	2월 15일	‣ 정릉방향1, 평창방향1 재부팅
	구기	2월 15일	‣ CMS 재설치
	자하문	2월 15일	‣ 이상없음
	동망봉	2월 15일	‣ 이상없음
	삼청	2월 15일	‣ 이상없음
	공릉	2월 15일	‣ 태능방향내부1, 태능방향내부3 카메라 청소
	솔샘	2월 14일	‣ 이상없음
	사직	2월 15일	‣ 이상없음
지하차도	창동	2월 14일	‣ NVR 하드 인식: CMOS 재설정
	녹천	2월 14일	‣ 이상없음
	방학	2월 14일	‣ 이상없음
	하계	2월 14일	‣ 이상없음
	월계1	2월 14일	‣ 이상없음
	월계2, 3	2월 14일	‣ 이상없음
	담터	2월 14일	‣ 이상없음
	정릉	2월 15일	‣ 이상없음
	솔샘	2월 15일	‣ 이상없음

□ 향후계획

○ 터널 및 지하차도 CCTV시스템 3월 유지관리 용역 시행

○ 1분기 점검완료에 따른 1차 기성준공 시행

붙임  유지관리 점검표(2월) 1부.  끝.