【별지 제4호서식】

물품제조 계약심사 요청서

[법무증압장 모터펌프 제작구매 설치]

부분공개(5)

시 행	시설관리과-3470
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		기전팀장	시설관리과장			결재
조영범		양창진	03/02 유명은
협 조

건 명	법무증압장 모터펌프 제작구매 설치		요청기관		강서수도사업소
산출금액	91,980,000원(금구천일백구십팔만원)
제조(수리) 기 간	계약일로부터 180일		입찰종료 예정일		2022. 3. 25.
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 강서수도사업소 시설관리과 ․ 작 성 자 : 조영범 (전화번호 : 3146-4016)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량			자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비			91.980
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당				☑ 해당 없음
◦ 제조(수리)개요 - 모터펌프 10HPx150A×1식 철거, 모터펌프 7.5HPx150A×1식 설치 - 기타 배관부대공사 1식 ◦ 계약방법 : 지명경쟁입찰
◦ 첨부서류 1. 원가 계산서 1부 2. 설계내역서 1부. 3. 유지보수 지침서 1부. 4. 방침서 1부

	발신명의	강서수도사업소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	법무증압장 모터펌프 제작구매 설치	◦ 수 량 :	1
◦ 규 격 :	붙임 참조	◦ 제조기간 :	계약일로부터 180일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비(%)	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비	식	1	42,682,414	42,682,414	46.40
		간접재료비			-
		작업설․부산물등(△)			-
		소 계				42,682,414
	노무비	직접노무비	식	1	6,261,922	6,261,922	6.81
		간접노무비	식	1	814,049	814,049	0.89
		소 계				7,075,971	7.69
	경비	산재보험료	식	1	261,810		0.28
		고용보험료	식	1	71,467		0.08
		건강보험료	식	1	218,854		0.24
		연금보험료	식	1	281,786		0.31
		노인장기보험료	식	1	26,853		0.03
		산업안전보건관리비	식	1	1,512,379		1.64
		기타경비	식	1	2,885,986		3.14
		소 계				5,259,135	5.72
일반관리비 (재+노+경비)x6.0%			식	1	3,301,051		3.59
이 윤 (노+경+일반관리비)x15%			식	1	2,435,423		2.55
소 계
고재처리			식	1	-2,483,225		-2.70
가압원심펌프 제작구매			식	1	25,449,000		27.66
총 원 가					83,618,601		90.91
부 가 가 치 세					8,361,860		9.09
총 계						115,752,000	100.00