법정수도꼭지 미생물 검사 결과 보고(2월)

문서번호	행정지원과-3890
결재일자	2022. 3. 3.

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	장은희	03/03 박달경

	관내 법정수도꼭지 미생물 검사 및 노후관 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2022. 3. 2.
보고자: ********

□ 검 사 자: ********

□ 검 사 일: 2022. 2. 7(월) ~ 2. 28(월)

□ 검사대상: 법정수도꼭지 검사지점 54개소(일반52, 노후2개소).

□ 검사대상

- 일  반: 3항목(일반세균, 총대장균군, 대장균).

- 노후관: 5항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 암모니아성질소, 염소이온).

□ 검사결과(첨부문서 참조)

- 일  반: 52개소 모두적합.

- 노후관: 2개소 모두적합.

※ 탁도 채수 후 실험실에서 탁상용 탁도계로 측정, 노후관 4항목 중부 ICP검사.

끝.