고압가스 수불부(03/01)(수정)

주무관	주무관	정수과장		결재
심창우	윤좌헌	03/03 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-1226

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						6,036
03.01		0	0	622		0	0	196	196	5,840
03.02			0	622					0	5,840
03.03			0	622					0	5,840
03.04			0	622					0	5,840
03.05			0	622					0	5,840
03.06			0	622					0	5,840
03.07			0	622					0	5,840
03.08			0	622					0	5,840
03.09			0	622					0	5,840
03.10			0	622					0	5,840
03.11			0	622					0	5,840
03.12			0	622					0	5,840
03.13			0	622					0	5,840
03.14			0	622					0	5,840
03.15			0	622					0	5,840
03.16			0	622					0	5,840
03.17			0	622					0	5,840
03.18			0	622					0	5,840
03.19			0	622					0	5,840
03.20			0	622					0	5,840
03.21			0	622					0	5,840
03.22			0	622					0	5,840
03.23			0	622					0	5,840
03.24			0	622					0	5,840
03.25			0	622					0	5,840
03.26			0	622					0	5,840
03.27			0	622					0	5,840
03.28			0	622					0	5,840
03.29			0	622					0	5,840
03.30			0	622					0	5,840
03.31			0	622					0	5,840
합계	0	0	0		0	0	0	196	196

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					35,960			40,082
03.01		0	506	506	35,454		1,826	38,256
03.02				0	35,454			38,256
03.03				0	35,454			38,256
03.04				0	35,454			38,256
03.05				0	35,454			38,256
03.06				0	35,454			38,256
03.07				0	35,454			38,256
03.08				0	35,454			38,256
03.09				0	35,454			38,256
03.10				0	35,454			38,256
03.11				0	35,454			38,256
03.12				0	35,454			38,256
03.13				0	35,454			38,256
03.14				0	35,454			38,256
03.15				0	35,454			38,256
03.16				0	35,454			38,256
03.17				0	35,454			38,256
03.18				0	35,454			38,256
03.19				0	35,454			38,256
03.20				0	35,454			38,256
03.21				0	35,454			38,256
03.22				0	35,454			38,256
03.23				0	35,454			38,256
03.24				0	35,454			38,256
03.25				0	35,454			38,256
03.26				0	35,454			38,256
03.27				0	35,454			38,256
03.28				0	35,454			38,256
03.29				0	35,454			38,256
03.30				0	35,454			38,256
03.31				0	35,454			38,256
합계	0	0	506	506		0	1,826