“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		중부수도사업소
수신	성북구청장(치수과장)
(경유)
제목	고장 지하수계량기 처리 요청(월곡2동)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 아래 수용가의 지하수계량기 정례 검침시 고장(회전멈춤)이 발견되어 통보 하오니 처리 후 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 지하수 계량기 현황

고객번호	주 소	사용자	구경	기물번호	계량기 종류	비고
*********	*************	********* *****************	65mm	*******	유량계측기	회전멈춤

끝.

							중부수도사업소장
주무관							고경미			요금관리2팀장					김수한					요금과장					03/03 신종선
협조자
시행			요금과-4643									(						)		접수											(						)
우	04605					서울툭별시 중구 장춘단로 88 중부수도사업소 요금과															/
전화		3146-2103						/전송			3146-2139					/	kuku2000@seoul.go.kr												/	부분공개(6)