본서 지하주차장 자동셔터 고장발생 보고
문서번호	소방행정과-2066	결재	담당자	홍보교육팀장	소방행정과장
등록일자
			성현기	한일수	03/03 강인식
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	지하주차장 자동셔터	관리부서			소방행정과
고 장 일 시	∙2022. 3. 3.	장 소			본서 지하주차장
규 격	∙지하 주차장 자동셔터
원인 및 상태	∙노후화로 인한 소음발생 및 작동 불량
조 치 사 항	∙작동 중지 및 공무직(시설정비원) 확인 점검
담당자 의견	∙전문업체 점검 및 정비 요함
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일	고 장 내 역		담당자			비 고
2022년 3월 3일 담당자 계급 소방장 성명 성 현 기 성북소방서장 귀하