문서번호

안전계획처-1865

부장

팀장

처장

본부장

등록일자

2022.03.03.

03/03

결재일자

2022.03.03.

공개여부

대시민공개

협조

방침번호

본부장-30

노사합동 중대 시민재해예방 일제점검 결과 보고

2022. 3.

	❙안전관리본부(안전계획처)

노사합동 중대 시민재해예방 일제점검 결과 보고

역사 내 중대재해 예방을 위한 간부급 및 노사합동 점검팀을 구성, 재해예방 이행실태 및 잔존한 재해 유발요인 집중점검을 시행하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

□ 사장-30(’22. 1. 17.)「중대재해처벌법 및 관련법령 발효 대비 중대재해 예방 집중 점검기간 운영계획(안)」

□ 안전계획처-1067(’22. 2. 3.)「노사합동 중대재해 예방 일제점검 알림」

Ⅱ		일제점검 개요

□ 기간: 2022. 2. 7.(월) ~ 2. 13.(일)/7일간

□ 대상: 1~8호선 275개 역사

□ 방법: 합동조사반 구성, 현장 일제점검

○ 합동조사반 구성: 51개조 102명(조당 2명)

○ 노동조합 미참여

□ 내용: 역사 내 시민재해 유발요인 집중점검

○ E/S 주변 등 고소개소 추락방지 설비 적정 설치 여부

○ 승강설비 감시 CCTV 정상운용 상태

○ PSD 선로출입문 관리상태(출입문 쇄정, 비밀번호 변경) 등

Ⅲ		일제점검 결과

□ 점검결과

위험요인 별	지적건수	현지시정	조치예정	비고
계	53	18	35
부딪힘 위험	10	6	4
구호품 관리 미흡	8	1	7
떨어짐 위험	6	1	5
넘어짐 위험	3	1	2
감전 위험	2	2	-
시설물 떨어짐 위험	3	-	3
소방용품 관리 미흡	2	2	-
시설 관리 미흡	3	1	2
화재 위험	2	1	1
기타	14	3	11

▪조치예정 35건(영업본부 9건, 기술본부 18건, 영업․기술 8건)

□ 점검결과 분석

○ 일제점검 결과 총 53건의 지적사항 중 역사 내 돌출 시설물과의 부딛힘 위험(10건) 요소가 가장 많았고, 떨어짐(6건), 넘어짐(3건), 감전(2건) 순으로 나타났으며, 관리측면에서는 비상렌턴 등 구호품 관리 미흡(8건), 소화기 관리(2건), 시설물 고정상태 불량(3건) 등으로 지적되었음

○ 중요 사안으로 출입구 난간의 높이가 낮아 시민 추락사고 위험요인이 3개 역사(8개소)에서 파악되었음

서울대입구역 1,2,5,6,7,8 출입구	상왕십리역 5번 출입구	수진역 3, 4번 출입구

Ⅲ		결론(건의)

□ 일제점검 결과 도출된 미조치 지적사항 35건에 대해 영업본부와 기술본부에 통보하여 신속한 보완 조치가 이루어지도록 하고,

□ 또한, 전 역사에 점검결과를 공유하여 자발적 중대재해예방 활동에 벤치마킹 자료로 활용

Ⅳ		향후계획(협조사항)

□ 일제점검 결과 통보(안전관리본부 → 영업본부․기술본부): ’22. 3. 7.

□ 지적사항 조치 및 조치계획 수립: ~’22. 3. 18.

□ 주기적 모니터링(안전관리본부): 지속

붙임  일제점검 세부결과 1부.  끝.