염소용기 계근대장(취수장 03/03)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	03/04 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1293

2022년 03월 03일                                                                      12차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0305	565	735	539
2		0316	564	0363	564
3		0379	562	0383	561
4		0659	540	3140	565
5		0390	562	0377	561
6		737	536	0648	539
7
8
9
계		6병	3,329kg	6병	3,329kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,810kg		3,400kg
	자체계근	9,010kg		3,420kg
용기무게		3,329kg		3,329kg
납품수량		5,481kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		81kg		91kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.