“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 02월 정수 생산량 현황 보고

우리정수센터의 2022년 02월 정수생산현황을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황

단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 2021.2월 (일수28일)	2022.02월 (일수28일)	증·감량	증·감율(%)	2022.01월 (일수31일)	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,088,300	6,064,300	-24,000	-0.40%	6,864,400	-800,100	-13.2%
총 생산량	5,976,300	5,925,000	-51,300	-.0.86%	6,710,600	-785,600	-13.2%	관사제외
1일 생산량	213,439	211,614	-1,825	-0.86%	216,471	-4,857	-2.30%
유효율(%)	98.16%	97.71%		-0.45%	97.76%		-0.05%

붙임 : (1) 2022년 02월 정수생산량 현황                      1부

(2) 광암정수센터 2022년 02월 월간상수도 공급량 보고서  1부

(3) 광암정수센터 2022년 02월 월간보고서               1부

(4) 배출수 운영월보(2월)                               1부.끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장)
★주무관	강석규		정수과장	김종희		광암아리수정수센터소장	03/04 代김종희
협조자
시행	정수과-871	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5347	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)