“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	마포구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신 (합정동441-**호)

1. 건축과-7072호 (2022. 3. 3.)와 관련입니다.

2. 건축(신축)허가 신청에 따른 상수도 분야 협의사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 건축개요

- 위  치: ****************

- 규  모: *****************

- 주용도: 공동주택(16세대), 근린생활시설

나. 협의내용

- 급수가능지역이며 붙임의 협의조건으로 급수승인이 가능함

- 인입관경 50㎜ (수도계량기 가정용 40㎜ 1개, 일반용 15㎜ 1개)

붙임  급수협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	최재영		급수관리팀장	박상열		급수운영과장	03/04 김원수
협조자
시행	급수운영과-3318	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로 26길 41 서부수도사업소 3층 (홍제동38-69)	/
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/	ozio@seoul.go.kr	/	부분공개(6)