“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 2월 화학물질관리대장 기록 보고

「화학물질관리법」제50조 및 같은 법 시행규칙 제56조 제2항에 의거 우리센터(정수장 및 취수장) 화학물질 관리현황을 아래와 같이 기록·보고합니다.

☐ 2022년 2월 화학물질 취급량 현황

번호	물질명	이월량(kg)	구입량(kg)	사용량(kg)	재고량(kg)	비고
1	액체염소	14,477	30,000	29,533	14,944	취수장
		16,601	9,000	12,420	13,181	정수장
2	수산화나트륨 50%	57,254	0	0	57,254	정수장
3	과산화수소 34%	7,073	8,000	8,460	6,613	정수장
4	황 산 75%	0	0	0	0	정수장

붙임  화학물질 관리대장 1부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	03/04 정충구
협조자
시행	정수과-2368	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5656	/전송	02-3146-5691	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)