문서번호	공원운영과-2633
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원운영팀장	공원운영과장
박완수		이재이	03/04 유병오
협 조

길동생태공원 소장님 작업지시 완료보고

2022.  2.

공원운영과

(길동생태공원)

길동생태공원 소장님 작업지시 완료보고

길동생태공원 위험수목 및 현장근로자 대기실 현장점검시 작업지시내용을 아래와 같이 완료하였기에 보고합니다.

□ 소장님 공원 현장점검시 작업지시 내용

○ 반딧불이 서식지 데크 주변 위험 고사지 제거요망

○ 산림지구 데크 끝점 쓰러져있는 고사목 뿌리 위험성으로 제거요망

○ 흙길 산책로 주변 배수로 보강작업요망

○ 공원내 우수관 위험성으로 차폐요망

□ 점검일시 : 2022. 2. 21(월) 14:00 ~ 15:00

□ 점 검 자 : 소장님, 시설과장, 공원조성팀장

□ 조치결과내용

위험고사지	고사목 뿌리	흙길 산책로 배수로정비	공원내 우수관
2.22일 제거	2.22일 제거	폐목으로 자연스럽게 보강	LH에서 사용했던 입간판 재사용 3.2일 설치

끝