봄철 해빙기 민방위경보사이렌 안전점검 출장결과 보고서
부분공개(2)	민방위경보통제소-734					담당자			운영팀장	통제소장		결재
						유태식			김성민	03/04 이권석
출 장 일 시 :	2022년 3월 4일
출 장 지 :	***************
단말번호[단말명] 점검사항				**** ***********				**** **********
1. 주요기능 상태
가. 단말제어장치(MCU) 동작 상태				정상				정상
나. 수동울림조작반(SEI) 동작 상태				정상				정상
다. 데이터통신장치(DSU) 동작 상태				정상				정상
라. 직류전원공급장치(PSU) 동작 상태				정상				정상
2. 유선 및 위성 시험 경보발령 기능
가. 유선을 이용한 경보전달 상태				정상				정상
나. 위성을 이용한 경보전달 상태				정상				정상
다. 경보별 사이렌 울림 상태				공습‧경계‧재난 정상				공습‧경계‧재난 정상
라. 음성방송 수신 상태				정상				정상
마. 경보별 울림결과 확인				정상				정상
3. 앰프 및 스피커 동작 상태
가. 앰프, 스피커 시험기능				정상				정상
나. 앰프출력 상태				정상				정상
다. 앰프사용 설정여부				정상				정상
4. 각종 환경감시 기능
가. 온도, 습도, 도어 등 각종센서 동작 상태				정상				정상
나. 환풍기 동작상태				정상				정상
5. 경보사이렌 관리 기능
가. 비밀번호 설정여부				정상				정상
나. 키패드 및 점검키 기능				정상				정상
다. 전화기 기능				정상				정상
라. 이벤트 등 기록 관리 기능				정상				정상
6. 각종 선로 상태
가. 전원선로 상태				정상				정상
나. 전용회선 수신레벨 및 전송로 상태				-14dB, 정상				0dB, 정상
다. 접지 및 지선상태				정상				정상
7. 정류기 및 축전지 상태
가. 정류기 상태				정상				정상
나. 상전 OFF시 축전지 동작 상태				정상				정상
다. 축전지 전압, 상태				53.9V, 정상				53.9V, 정상
8. 특기사항 - ******************* : 유태식 (10:10 ~ 15:00) [특별 점검사항] - 재난경보발령 및 방송기능 작동상태 : 정상 - 지지철선 부식여부 및 위성안테나 등 고정상태 : 정상 - 경보사이렌 주변시설 위험성 여부 점검 : 정상 붙임 : 봄철 해빙기 민방위경보사이렌 안전점검표 2부. 끝.
2022. 3. 4.
점 검 자		직 급 :	주무관		성 명 :		유태식