	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2022년 3월 중 정기 소방용수시설 조사계획

1. 재난관리과-2481(2020. 4.29.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획」과     관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 소방용수시설 정기조사를 아래와 같이시행     하고자 합니다.

가. 기  간: 2022. 3. 7. ~ 3.24.

나. 대  상: 393개소

합 계	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
393	370	2	3	18

다. 조사일정: 붙임1 (참조)

❍ 주간근무 중 펌프차 등 조사실시( 안전관리 책임자 : 각 차량 탑승선임자 )

❍ 감독자: 센터장

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사

❍  비상소화장치함 손ㆍ망실 여부 및 청소ㆍ비품정리

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템(안전지도연계)에

즉시 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인(장애유무 파악)

❍ 경미한 고장은 현장에서 시정조치, 현장조치 불가사항 대응총괄팀 보고

붙임 1. 3월 중 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 소방용수시설 주변 주차구획선 현장사진(보고서식) 1부.  끝.

담당자	민병진		진압1대장	03/05 김화신
협조자
시행	구로119안전센터-659	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175(구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02)864-0119	/	22815@seoul.go.kr	/	대시민공개