출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	03/07 추경민
협 조

	********************************************************************
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 03.07.(월) 11:00 ~ 13:20

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 105-61)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	*	**	********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-03-31	10	999	836
2	2022-01-31	10	163	29
3	2021-11-30	10	134	3
4	2021-09-30	10	131	19
5	2021-07-31	10	112	74
6	2021-05-31	51	38	64
7	2021-03-31	10	7440	62
8	2021-01-31	10	7378	66
9	2020-11-30	10	7312	71
10	2020-09-30	10	7241	84

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 빌라 중 1층 근린시설로 최근 영업이 없었던 일반용 수전에 대한 감면 신청임 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 건물 벽체 및 지하 집수정에 물이 고여 확인한 결과 건물 뒤편 마당에서 누수을 확인하여 22.02.18 누수된 배관 교체공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 3월 납기(836㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 22년 01월, 21년 11월납기 평균 사용량(16㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

건물 뒤편 누수공사 사진

참조 : 공사비 영수증 1부.  끝.