순 찰 점 검 일 지

★주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
원형덕	유광창	03/07 송병욱
협 조

문서번호 :	시설관리과-4592

2022. 3. 7.(월). 맑음

￭ 점 검 자 : 박경조,배태양,원형덕

￭ 순찰코스 : 용마,공릉,강북수계.

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)		순찰 노선명											적출내용		조치내용
공릉배수지 송수관로			200~1500			중랑구청길		사가정길											시설물 안전점검 이상없음		없음
공릉배수지 송수관로			300~700			화랑대역~중랑구청사거리		용마산길 (우림사거리~서일대입구)											시설물 안전점검 이상없음		없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브실 점검 (블럭 )
구 분				밸 브 류 (개소)													밸 브 류 (개소)
				계			제수변				공기변			퇴수변	기타		계	사각형		원형		중형
점검		금 일		0			0				0			0	-		0	-		0		0
		누 계		110			79				15			16	-		12	-		10		2
적출		금 일		-			-				-			-	-		-	-		-		-
		누 계		-			-				-			-	-		-	-		-		-
배수지 및 가압장 순찰
시설물명						구 분			용 량				적출 내용			처리 내용					비 고
용마배수지 및 가압장						지역			80,000㎥				-			-
용마소배수지						1차배수지			6,000㎥				-			-
신내배수지 및 가압장						1차배수지			3,000㎥				-			-
조압수조						수압조정			3,454㎥				-			-
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명				위 치					공사내용		시공사 (연락처)				적출내용			조치내용
순찰	재개발 . 재건축				면목동					면목4구역		센트로건설(주)				이상없음			없음
	재개발 . 재건축				망우동					양원지구 행복주택		LH공사				이상없음			없음
순찰
자체 조치실적
기 타