출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	03/07 추경민
협 조

	명에 의하여 ***************************수감액 신청 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 03.07.(월) 11:00 ~ 13:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 1044-9)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	***	*	**	**********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-03-31	10	3066	1,130
2	2022-01-31	10	1936	29
3	2021-11-30	10	1907	30
4	2021-09-30	10	1877	70
5	2021-07-31	10	1807	94
6	2021-05-31	10	1713	96
7	2021-03-31	10	1617	116
8	2021-01-31	10	1501	102
9	2020-11-30	10	1399	115
10	2020-09-30	10	1284	113

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 오래된 다세대 주택으로 현재 1가구만 거주하고 있는 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 현재 공가중인 화장실 부분에서 동절기 동파로 인한 누수가 발생하여 22.03.02 누수된 화장실 바닥 및 벽면배관을 수리 하는공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 3월 납기(1,130㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 22년 01월, 21년 11월납기 평균 사용량(29.5㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

화장실 누수공사 후 사진

참조 : 하자보수업체 공사완료 공문 1부.  끝.