고압가스 수불부(03/03~06)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	03/07 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-1294

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						6,036
03.01		0	0	622		0	0	196	196	5,840
03.02		0	0	622	5,400	0	0	240	240	11,000
03.03		0	0	622		0	0	225	225	10,775
03.04		0	0	622		0	0	225	225	10,550
03.05		0	0	622		0	0	209	209	10,341
03.06		0	0	622		0	0	200	200	10,141
03.07			0	622					0	10,141
03.08			0	622					0	10,141
03.09			0	622					0	10,141
03.10			0	622					0	10,141
03.11			0	622					0	10,141
03.12			0	622					0	10,141
03.13			0	622					0	10,141
03.14			0	622					0	10,141
03.15			0	622					0	10,141
03.16			0	622					0	10,141
03.17			0	622					0	10,141
03.18			0	622					0	10,141
03.19			0	622					0	10,141
03.20			0	622					0	10,141
03.21			0	622					0	10,141
03.22			0	622					0	10,141
03.23			0	622					0	10,141
03.24			0	622					0	10,141
03.25			0	622					0	10,141
03.26			0	622					0	10,141
03.27			0	622					0	10,141
03.28			0	622					0	10,141
03.29			0	622					0	10,141
03.30			0	622					0	10,141
03.31			0	622					0	10,141
합계	0	0	0		5,400	0	0	1,295	1,295

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					35,960			40,082
03.01		0	506	506	35,454		1,826	38,256
03.02		0	506	506	34,948		2,054	36,202
03.03		0	507	507	34,441		1,883	34,319
03.04		0	506	506	33,935		2,001	32,318
03.05		0	506	506	33,429		1,943	30,375
03.06		0	507	507	32,922		1,870	28,505
03.07				0	32,922			28,505
03.08				0	32,922			28,505
03.09				0	32,922			28,505
03.10				0	32,922			28,505
03.11				0	32,922			28,505
03.12				0	32,922			28,505
03.13				0	32,922			28,505
03.14				0	32,922			28,505
03.15				0	32,922			28,505
03.16				0	32,922			28,505
03.17				0	32,922			28,505
03.18				0	32,922			28,505
03.19				0	32,922			28,505
03.20				0	32,922			28,505
03.21				0	32,922			28,505
03.22				0	32,922			28,505
03.23				0	32,922			28,505
03.24				0	32,922			28,505
03.25				0	32,922			28,505
03.26				0	32,922			28,505
03.27				0	32,922			28,505
03.28				0	32,922			28,505
03.29				0	32,922			28,505
03.30				0	32,922			28,505
03.31				0	32,922			28,505
합계	0	0	3,038	3,038		0	11,577