문서번호	기전과-1479
결재일자	2022. 3. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박건우		문준호	03/07 문동하
협조

성수대교 가로등암 파손 조치결과 보고

2022. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

성수대교 가로등암 파손 조치결과 보고

성수대교 가로등암이 강풍에 의해 탈락이 발생하여 아래와 같이 보고 드림.

□ 사고개요

○ 사고일시 : 2022.3.4.(금) 15:15

○ 사고장소 : 성수대교(응봉동→압구정동 방향)

○ 사고내용 : 강풍으로 인한 가로등암(성수대교 66번) 탈락발생

○ 사고원인 : 가로등암과 원형파이프(등기구 지지용) 연결부분인 용접부위가 탈락됨.

□ 사고경위

○ 2022년 3월 4일 15시 15분 : 성수대교 가로등암 탈락발생 발견 및 차량통제(교량안전과)

○ 2022년 3월 4일 15시 20분 : 성수대교 가로등암 탈락발생 알림

(교량안전과→성동도로사업소)

○ 2022년 3월 4일 15시 45분 : 기전상황실 근무자 현장 도착

○ 2022년 3월 4일 17시 20분 : 연간단가 업체 현장 도착

○ 2022년 3월 4일 17시 45분 : 가로등암 철거 완료

□ 현장사진

가로등암 탈락사진	가로등암 철거사진

□ 조치계획

○ 연간단가업체에 작업지시하여 성수대교 가로등 415개 전량 점검실시

○ 이상이 있는 가로등은 연간단가업체에 작업지시하여 보수

붙임  현장사진 1부.  끝.