문서번호	행정지원과-3032
결재일자	2022. 3. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
이상욱	김덕기	최광운	03/07 김명용
협 조

3월「현장활동의 날」결과

2022. 3.

강동수도사업소

(행정지원과)

3월「현장활동의 날」결과

상수도 시설물의 관리상태 및 안전점검 실태 파악을 위한 현장활동 결과임

□ 활동결과

○ 일    시 : 2022. 3. 4.(금), 14:00~16:00

○ 장    소 : 방이증압장, 오금아리수올림터, 거마아리수올림터

○ 참 석 자 : 소장, 시설관리과장, 기전팀장, 담당자

○ 활동내용 : 증압장, 아리수올림터 기전시설물 안전상태 점검

- 맨홀 산소농도 측정 현장 점검(안전점검)

- 아리수올림터ㆍ증압장 제어반 및 펌프시설 현장 점검

- 아리수올림터 CCTV 등 감시장비 작동상태 점검

- 코로나19 대비 임시제어실 제어 상태 점검(오금아리수올림터)

□ 요청사항

○ 기전설비시설의 지속적인 점검과 작업자 안전사고 예방 철저

□ 활동사진

방이증압장 【맨홀 산소농도 측정(20.5)】	방이증압장 【산소농도 부족 시 공기 주입】
방이증압장 【전송반 작동상태 확인】	오금아리수올림터 【임시제어실 제어 상태 점검】
거마아리수올림터 【펌프 가동상태 점검】	거마아리수올림터 【밸브 수동 운전 점검】