	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2022년도 3월중 정기 소방용수시설 조사 계획

1. 재난관리과-2507(2020.5.7.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」과 관련입니다

2. 위와 관련, 발산119안전센터 3월중 소방용수시설 정기조사를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022. 3. 8. ~ 3. 25.

나. 대  상 : 494개소

합 계	소화전	급수탑	비상소화장치
494	486(지상식:81,지하식405)	1	7

다. 조사일정 : 붙임 참조

❍ 주간근무중 펌프차 등 조사실시(안전관리책임자 : 각차량 탑승선임자)

❍ 감독자 : 센터장, 대장

라. 조사요령

❍ 소방용수시설 외관점검 및 전산프로그램 조사양식에 의거조사

❍  비상소화장치함 손․망실 여부 및 청소, 비품정리

※ 비소점검 및 입력은 해당용수 담당자가 병행실시할것

마. 결과 조치

❍ 소방용수시설 조사후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력

❍ 경미한 고장은 현장에서 시정조치, 현장초치 불가사항은 대응총괄팀보고.

붙  임  3월중 소방용수시설 일정 및 담당자 1부.  끝.

담당자	김동현		진압1대장	전동희		119안전센터장	03/07 백광욱
협조자
시행	발산119안전센터-970	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터 (내발산동)	/
전화	02-6981-5175	/전송	02-864-0119	/	25072@seoul.go.kr	/	부분공개(6)