문서번호	급수운영과-3282
결재일자	2022. 3. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관		급수관리팀장			급수운영과장
김희철		양재덕			03/07 김종원
협 조
		급수운영팀장		임인택

광암1중블록 관리카드 및

경계밸브 점검결과 보고(2월)

2022. 3.

급수운영과

< 2022년 2월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 김희철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘21년2월	1,117,790	167,981	40,500	120	2	3	-	1	27
‘22년2월	1,211,100	164,112	40,922	111	2	2	223	1	12
증·감	증93,310	감3,869	증422	감9	-		증223		감15

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 공급량은 증가하였음(증93천톤) 전년도 대비 인구수 감소(3,869명) 및 수전수 증가(422수전) 전년도 대비 누수방지량 증가
2월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 미성크로바아파트, 진주아파트 재건축지역 시설물 점검 성내3구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검 방이동 송배수관 정비를 위한 도면심사 및 설계
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 방이동 한미약품 앞 1000mm 송배수관 정비 시행 풍납동 폐전에 따른 분기점 폐쇄

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	96.01	91.29	136.0	91.01	106.86	90.1	101.05	82.21	98.07	83.94	82.1	94.9	112.4
2022년
증 ․감

< 2022년 2월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
1	*************	**********	*****	**	********
2	**************	**********	*****	**	********
3	**************	**********	*****	**	********
4	*****************	**********	*****	**	********
5	*************	**********	*****	**	********
6	*********************	**********	*****	**	********
7	******************	**********	******	**	********
8	******************	**********	*****	**	********
9	******************	**********	*****	**	********
10	******************	**********	*****	**	********
11	******************	**********	******	**	********
12	************	**********	*****	**	********
13	************	**********	*****	**	********
14	***********	**********	*****	**	********
15	*************	**********	*****	**	********
16	***********	**********	*****	**	********
17	***********	**********	*****	***	********
18	***********	**********	*****	**	********
19	***********	**********	*****	**	********
20	*************	**********	*****	**	********
21	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2022. 2. 21.~25.

- 점 검 자: 김희철 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

********************************

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.