염소용기 계근대장(정수장 3.02)

문서번호 :	정수과-1304

결 재	주무관	정수과장
	윤좌헌	03/07 김경진

2022년 3월 02일 수요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0349	564	0381	562
2		0362	562	0368	567
3		0369	564	0302	564
4		0367	566	0389	559
5		739	540	0634	538
6		0339	568	0386	561
7
8
9
계		6 병	3,364	6 병	3,351
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,850 kg		3,430 kg
	자체계근	9,000 kg		3,450 kg
용기무게		3,364 Kg		3,351 kg
납품수량		5,486 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		86 kg		99 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2.공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.