문서번호	서울숲관리사무소-956
결재일자	2022. 3. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	서울숲관리사무소장
김정중	양혜정	03/08 송복식
협 조

서울숲 소방시설물 정비완료 보고

2022. 03. 08.

서울숲관리사무소

서울숲 소방시설물 정비완료 보고

소방시설 작동기능점검시 지적된 사항에 대한 정비를 완료하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

○ 서울숲관리사무소-7('22.01.27.):소방설비 작동기능점검 결과보고

○ 성동소방서예방과-2414('22.02.22):지적사항 조치명령서(종합작동65)

Ⅱ		정비개요

○ 건    명 : 서울숲 소방시설물 정비

○ 정비기간 : 2022. 03. 04.

○ 정비내용 : 시각경보기(2개소), 자동배수밸브(3개소),차폐판(6개소) 설치 등

○ 정비업체 : ㈜대림이앤씨********

- 주 소 : 경기도 군포시 당정로28번길 24***********

○ 소요예산 : ***********************

○ 예산과목 : 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,공원관리및도시

녹화지원,서울숲공원유지관리비,일반운영비,공공운영비

Ⅲ		행정사항

○ 상기 내용과 같이 정비를 완료하고 정비비 지급

- 지급방법 : 채주 청구에 의거 채주계좌로 입금

- 계좌번호 : ****************************

○ 성동소방서 지적사항 조치완료 통보(예방과)

따로붙임 : 정비사진 1부 .끝.