【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서

시 행	급수운영과-3336
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접수번호
접수일자
공개구분	부분공개(7)

급수관리팀장		급수운영과장				결재
양재덕		03/08 김종원
협 조
	주무관				김희철

공 사 명		2022년 노량진배수지 송수관로 이중화 구축공사				요 청 기 관			강동수도사업소(급수운영과)
공사위치		송파구 잠실동 1-1 잠실대교 남단
공사기간		착공일로부터 120일				입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2022년 3월
공사금액		******************************** ***************************** ***************************** **************************				******************************** ***************************** ***************************** **************************
예산내역		세부사업명			예산과목			예산액(천원)
		상수도블록시스템 공급체계구축			********			*********
설 계 자		․ 상 호: 강동수도사업소 ․ 대 표 자: 김 명 용 ․ 책임기술자: 양재덕 (전화번호: 02-3146-5157)
발 주 처		․ 담 당 자: 양재덕 (전화번호: 02-3146-5157)
특정기술 선정심사 대상 여부					선정심사 여부		■ 심사			□ 미심사
■ 대상			□ 비대상		선정기술명		평형유지장치와 캠기어방식의 핏팅 플러깅머신을 적용한 상수도관로 부단수공법
건설업 종 류	☐ 종합건설업			■ 전문건설업
	주공정	☐ 토목		☐ 준설 ☐ 토공사	☐ 시설물유지관리, ☐ 도장 ☐ 포장 ■ 상하수도설비 ☐ 기타		☐ 비계 ☐ 구조물해체 ☐ 보링그라우팅 ☐ 수중공사		☐ 석공사 ☐ 철근 콘크리트		☐ 전기 ☐ 기계 ☐ 소방 ☐ 통신
		☐ 건축
		☐ 조경
		☐ 산업설비
◦ 공사개요 - 상수도관 부설 D=300~2,200mm, L=155.3m, 구형밸브실 3개소 설치 공사
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서(XML 파일 포함), 단가산출서, 수량산출서 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	발신명의	강동수도사업소장

[원가계산서] - 2022년 노량진배수지 송수관로 이중화 구축공사
비 목	산출근거	요율	금액
직접재료비			844,470,948
작업부산물
재료비 소계			844,470,948
직접노무비			533,555,069
간접노무비	[직접노무비]의	13.8	73,630,599
노무비 소계			607,185,668
산출경비			462,046,499
산재보험료	[노무비] 의	3.7	22,465,869
고용보험료	[노무비] 의	1.01	6,132,575
건강보험료	[직접노무비]의	3.495	18,647,749
연금보험료	[직접노무비]의	4.5	24,009,978
퇴직공제부금	[직접노무비]의	2.3	12,271,766
노인장기요양보험료	[건강보험료]의	12.27	2,288,078
산업안전보건관리비	※관급포함시: ⓑ와 ⓒ 비교후 적은금액 적용		34,682,360
a. 관급없는 경우	[재료비+직접노무비] 의	1.86	30,980,183
b. a의 1.2배			37,176,340
c. 관급포함인 경우	[재료비+직접노무비+관급자재/1.1]의	1.86	34,682,360
기타경비	[재료비+노무비] 의	8.3	120,487,499
공사이행보증수수료	[재료비+직접노무비+산출경비]의
건설하도급발급수수료	[재료비+직접노무비+산출경비]의	0.081	1,490,458
환경보전비	[재료비+직접노무비+산출경비]의	0.5	9,200,362
건설기계대여대금	[재료비+직접노무비+산출경비]의	0.4	7,360,290
안전관리비			33,009,315
경비 소계			754,092,798
순공사원가			2,205,749,414
일반관리비	[재료비+노무비+경비] 의	5.5	121,316,217
이윤	[노무비+경비+일반관리비]	15.0	222,385,369
제요율적용제외공종			101,693,000
고용개선지원비	PS(Provisional Sum)단가		45,796,000
총공사원가			2,696,940,000
부가가치세		10.0	269,694,000
도급금액			2,966,634,000
관급자재대			240,834,000