함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2022년 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

2. 공단119안전센터 관내 비상소화장치 점검 및 이륜순찰을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022.3.10.(목) ~ 12.31.(토)

나. 인  원 : 각 팀 이륜담당 및 출동대

다. 방  법 : 순찰 등 점검 후 근무일지 및 운행일지 등 기록 철저

점검방법	중점 점검사항	비 고
○ 이륜순찰 - 월중 3회(팀별 1회) 이상 운행실시 - 주중 주간근무자 탄력적으로 순찰 실시 - 출동대 상황에 따라 펌프차로 병행 실시 가능 ○ 비상소화장치함 점검 - 월중 3회(팀별 1회) 이상 ※ 문화재 순찰 : 관내 대상처 없음	○ 비상소화장치함 / 소화기함 손·망실 여부 ○ 함내 청소 및 비품관리 ○ 함 주변 불법 주·정차 금지 안내 및 주변 정리 ○ 이륜순찰 화재 취약대상(소방차 불통지역) 등 방화순찰	■ 비상소화장치함 - 17개소 ■ 이륜순찰(비소 포함) - 2개 노선(27개 대상)

붙임   이륜소방차 순찰대상 및 노선(공단) 1부.  끝.

담당자	조영찬		진압2대장	박수황		센터장	03/10 손주원
협조자
시행	공단119안전센터-792	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56
전화		/전송	02-837-7119	/		/	부분공개(5)