출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	03/10 추경민
협 조

	**********************************************************************
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 03.10.(수) 12:00 ~ 14:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(마곡동 7-15)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	******	***	*	**	*********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-03-31	10	1814	1,378
2	2022-01-31	10	436	40
3	2021-11-30	10	396	59
4	2021-09-30	10	337	84
5	2021-07-31	10	253	75
6	2021-05-31	10	178	71
7	2021-03-31	10	107	59
8	2021-01-31	10	48	30
9	2020-11-30	51	18	33
10	2020-09-30	10	6010	43

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 대지면적 247㎡ 연면적 65㎡의 단층 자동차 정비공장의 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 건물로 연결되는 배관이 동절기 동파로 인한 누수가 발생하여 22.03.03 누수된 기존배관을 폐쇄하고 외부로 노출 시공하는 배관누수 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 3월 납기(1,378㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 22년 01월, 21년 11월납기 평균 사용량(50㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

동절기동파 배관, 기존관 폐쇄 후 외부 노출배관으로 누수공사 사진

참조 : 누수공사 영수증 1부.  끝.