	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 상반기 건축공사장 현장점검 결과보고(중동 123 외 3필지)

1. 예방과-4124(2022.3.2.)호와 관련입니다.

2. 건축공사장 현장점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 공 사 장: 중동 123 외 3필지 공사장

나. 점 검 일: 2022.3.10.(목)

다. 점 검 반: 예방과장, 시설지도1, 시설지도2

라. 점검결과: 양호

1) 2022.3.10. 현재 공정률 93% 진행 및 소방시설 성능시험 준비 중

2) 소화기구 및 간이피난유도선(피난구유도등) 적정 관리됨

마. 현지시정: 경보설비(휴대용확성기) 각 층별 출입구 등 재배치

바. 기타 행정사항

1) 관리책임자(현장소장 등) 소방안전교육 실시

2) 화재예방, 안전관리를 위한 간이소화용구(휴대용소화기) 휴대 및 자율소방대             조직·운영 지도 등

붙임  건축공사장 현장확인 점검표 1부.  끝.

담당자	강평수		예방팀장	김종돈		예방과장	03/10 조상현
협조자
시행	예방과-4799	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-717-1190	/		/	부분공개(7)