출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	03/10 추경민
협 조

	************************************************************************
**********************
********************************

보       고       내       용

일    시

2022. 03.10.(목) 12:00 ~ 14:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(화곡동 869-42 )

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	************	*** *******	*	**	*********	******

2. 검침자료

No	납기	상수검침
		코드	당월지침	사용량
1	2022-02-28	10	125477	3,681
2	2021-12-31	10	121796	1,882
3	2021-10-31	10	119914	2,073
4	2021-08-31	10	117841	2,093
5	2021-06-30	10	115748	2,058
6	2021-04-30	10	113690	1,168
7	2021-02-28	30	112522	449
8	2020-12-31	21	0	1,389
9	2020-10-31	10	110684	1,389
10	2020-08-31	10	109295	1,056

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 해당 수전은 *************** 수영장 풀 누수로 일반용(구 공공용) 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 초등학교 부설 수영장의 풀 사이드 부분 난방배관에 누수가 발생하여 22.02.12 누수된 온수배관 교체공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 2월 납기(3,681㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 21년 12월, 21년 10월납기 평균 사용량(1,978㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.

<누수공사 사진>

누수된 배관(동관을 엑셀배관으로) 누수공사 사진

참조 : 누수공사 영수증 1부.  끝.