	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	성능위주설계 심의내용 변경 신청 접수에 따른 처리 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준 제6조(소방청 고시 제2017-1호)

나. 市 예방과-22982(2021.11.3.)호 “성능위주설계 심의내용 업무처리 지침 일부 변경 알림”

2. 성능위주설계 심의내용 변경 신청 대상에 대하여 다음과 같이 처리하고자 합니다.

가. 대    상: *******************

나. 변경내용: ***************

구 분	성능위주 심의내용 (변경 전)		요청사항 (변경 후)	비 고
수용율	****	****	변경 없음	***************************************** *********************************************** *********************************************
	***	****
	****	***
	*******	***
	****	***
	******	***
	****	****
	****	****
발전기 용량	***********		***********

다. 처리결과: 변경 내용 수용

라. 사    유

○ “성능위주설계 심의내용 변경 업무처리 지침”에 따라 발전기 용량 변경은 관할소방서에서 자체 처리하는 경미한 변경 사항에 해당되며,

○ *************************************************

○ ******************************************

붙임  성능위주설계 심의내용 변경 신청서 및 비상발전기 용량계산서 등.  끝.

담당자	조보람		예방팀장	강성곤		예방과장	03/10 代강성곤
협조자
시행	예방과-5145	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)