문서번호	기획관리과-2149
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
고현철		김진기	03/10 추경수
협조
	인터넷통신과장		박영재

데이터센터 UPS 분전반 정비 공사 작업 계획

2022. 3

데이터센터

기획관리과

데이터센터 UPS 분전반 정비 공사 작업 계획

우리 센터 UPS 분전반 정비 공사와 관련하여 안전사고 예방 및 원활한 공사 진행을 위해 작업 계획을 수립하여 시행하고자 함.

관련문서

□ 데이터센터 UPS 분전반 정비 계획<기획관리과-1574호(2022. 2. 21.)>

장비현황 및 협조사항

□ 장비현황

**		***	*****	*********	**
***	*****
***	**	***	***********	***********	********* *****
***	**
***	**	***	***********	***********
***	**
***	**	****	*************** ********	***********
***	**
***	**	***	**********	***********
***	**
***	**
***	**
***	**	****	******* *************	***********
***	**

□ 협조사항

- 공사 종료시 까지 담당자 및 관련 업체 대기 등 업무 협조

- 통신실(2층) 지장물(탁자) 이동 조치 등 공사 구간 주변 정리 정돈

공사개요

□ 공사개요

- 통신실(2층): 분전반(1면) 신설 및 케이블(20m) 포설

- 시스템실(3층): 분전반(C#A, C#B) 속판(2면) 교체 등 정비

공사일시 및 공사계획

********************************************

**********************

*********************************

***************************************

*****************************************

*****************************

행정사항

□ 관련 부서 공사 시행 안내 및 협조 요청

□ 전기실 직원 공사 종료시 까지 현장 관리 등 업무 협조를 위해 초과근무 실시

붙임 1. 관련문서 1부

2. 작업계획서 1부.  끝.