정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-2)

주무관	정수과장			결재
박인서	03/10 정충구
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2022. 3. 7.~ 3. 8.	140,000	3. 7.	25,540	25,540	6620	20.0	1.372	#1-3
		3. 7.	25,240	25,220	6601	20.0	1.372	#1-3
		3. 7.	25,130	25,100	7576	20.0	1.372	#1-3
		3. 7.	25,170	25,190	5298	20.0	1.372	#2-PAC-A
		3. 8.	25,050	25,090	5298	20.0	1.372	#2-PAC-A
		3. 8.	14,590	14,590	7576	20.0	1.372	#2-PAC-A
		이	하	여	백
합계
			140,720	140,730				입고량적정

붙임  계량증명서 및 성적서 6부.  끝.