“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	22년 2월 유해위험요인 조치 요청

1. 정수시설과-593(2022.3.7.)호 「2022년 강북아리수정수센터 2월 정기안전관리상태보고서 제출」과 관련으로 우리 정수센터 안전관리자 정기점검 결과 확인된 유해위험요인을 안내드리니 예방대책을 준수하여 조치 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검 개요

1) 점검일시 : 2022. 02. 04. / 2022. 02. 18.

2) 점 검 자 : 서울산업안전컨설팅 최귀철, 박진원, 정수시설과 엄주원, 김동석

3) 점검대상 : 취수펌프장, 정수장 공동구, 약품탱크 등

4) 점검내용 : 사업장 유해위험요인 파악 및 예방대책 수립

나. 점검결과 지적사항

1) 취수장 : CO2 용기 충전기한 확인, 변형 사다리, 크레인 방향표시, 미사용 통로 안전난간, 추락방지 난간, 발판 천공부분 표기, 화학물질 경고표지 부착

2) 공동구 : 충돌지점 충격흡수제, 보행통로 배관

3) 약품동 : 화학물질 경고표지 훼손, 돌출부 표기, 비상샤워시설 관리

※ 상세 내용 [붙임 정기안전관리상태보고서] 참조

다. 조치사항 : 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고하여 위험성 제거 실시

1) 제출기한 : 2022. 03. 31.

2) 제출방법 : 정수시설과 안전관리팀 공문 발송

※ [붙임 조치결과 작성양식] 작성, 제출

붙임 : 1. 정기안전관리상태보고서 각 1부

2. 조치결과 작성양식 1부.  끝.

	정수시설과장
수신자	원수관리과장,정수과장
주무관	엄주원		안전관리팀장	이생기		정수시설과장	03/10 오삼록
협조자	주무관	이석준
시행	정수시설과-634	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 598) 강북아리수정수센터 정수시설과	/
전화	0231465881	/전송	0231465807	/		/	부분공개(5)