문서번호	설비부-2977
결재일자	2022. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	설비총괄과장	설비부장
나경운	장병선	03/10 김호성
협 조
	주무관		최돈용

- 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치공사 -  소방감리 배치 검토보고

2022. 3.

설  비  부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 도시고속도로 연결램프(화랑로 진입로) -  소방감리 배치 검토보고

****************************************************

▢ 관련근거

○ 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치 설비분야 발주계획 보고

- 설비부-16605(2021. 11. 22.)

○ 화랑대역 공영주차장 소방설비 이전 설치 공사 계약 의뢰

- 설비부-2757(2022. 3. 4.)

▢ 공사개요

○ 사 업 명 : 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 소방공사

○ 위    치 : 서울특별시 중랑구 묵동 29(화랑대역 공영주차장)

○ 규    모 : 지상2층(3단), 연면적 2,806.22㎡, 높이 6m(현 주차장)

○ 공사내용

- 주차장 일부해체(연면적 1,835㎡) 후 일부 재설치(연면적 1,411.2㎡)에 따른 스프링클러 및 옥내소화전, 유도등, 자동화재탐지설비 등 이설 및 신설)

○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 10.(6개월. 계약의뢰 중)

○ 소요예산 : 175백만원(공사비)

위치도	현황사진

▢ 소방감리 배치 검토

********

****************************************

○ 검토결과

****************************************************************************************************************************************************************************************

*********************

**********************************************************

******************************************

***************

▢ 조치계획

**************************************

붙임  관련법령 1부.  끝.