“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	「2022년 일반 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)」 재공고

1. 수도자재관리센터-2978(2022. 3. 2.)호 ‘2022년 일반 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)’와 관련입니다.

2. 「2022년 일반 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)」를 아래와 같이 재공고 하고자 합니다.

가. 건    명 : 2022년 일반 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)

*********************************************

*********************************************

****************************************

마. 구매규격

1) 수도계량기 : 15~50㎜, 복갑습식, 무연황동, 니켈상부, 조작방지캡(15㎜ 제외), 100배율, 1.6배수

2) 유니온 : 수도미터(부품) 유니온, 15~50㎜, 무연황동

※ 그 외 세부규격은 (붙임 8) 품질관리기준에 따름

바. 구매방법 : 조달구매(다수공급자계약 2단계 경쟁, MAS표준평가방식Ⅳ B형)

사. 납품방법 : 분할납품 가능

아. 납품장소 : 수도자재관리센터

자. 납품기한 : 계약일로부터 45일

차. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기 교체(33203),

수선유지교체비(214), 급수계량기교체비(01)

카. 동점자 우선순위 : 종합점수가 동일한 경우 납품대상 업체의 선정은 ①고용 우수기업, ②제안율 낮은자 순으로 하고, 점수가 같은 경우 ③추첨에 의함

붙임  1. 일반 소형 수도계량기 조달등록업체 현황 1부.

2. 물품매입명세서 1부.

3. MAS 표준평가방식 Ⅳ 배점기준 1부.

4. 녹색제품 구매가능 검토서 1부.

5. 다수공급자계약 2단계경쟁 제안공고(안) 1부.

6. 일반 소형 수도계량기 제안공고 시 선호도 평가기준 1부.

7. 일반 소형 수도계량기 제안공고 시 선호도 평가결과 1부.

8. 품질관리기준(구매 규격서) 1부.

9. 2022년 수도계량기 구매시행 계획(방침서) 1부. 끝.

주무관							고예담			계량기관리팀장					최성진					소장					03/11 박희복
협조자
시행			수도자재관리센터-3529									(						)		접수											(						)
우	06900					서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진동)															/
전화		02-3146-1944						/전송			02-3146-1965					/	koy2@seoul.go.kr												/	부분공개(5)