“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비요청 (헌릉로)

1. 귀 소에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서초구 관내 도로상에 설치되어 있는 상수도 맨홀과 도로의 단차 및 주변도로

파손 등으로 민원이 접수되어 시급히 정비가 필요한 실정으로 아래와 같이

정비 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

연 번	시 설 위 치	시 설 용 도	민 원 내 용	비 고
1	************** *************	제수밸브	상수도 제수밸브 맨홀 주변 포장면 파손 및 침하

붙임 : 점검 및 현황사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	서울		시설관리팀장	김재영		시설관리과장	03/11 김근태
협조자
시행	시설관리과-3905	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 (도곡동)	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	ul0705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)