“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 디지털 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)

수도자재관리센터-1935(2022. 2. 11.)호「2022년 수도계량기 구매계획 시행』과

관련, 디지털 소형 수도계량기 및 유니온을 다음과 같이 구매하고자 합니다.

가. 건명 : 2022년 디지털 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)

나. 소요예산 : *****************************

다. 구매수량 : *****************************

*******************

라. 구매규격

○ 수도계량기 : 15~50㎜, 복갑건식, 무연황동, 디지털 100배율, 1.6배수,

환경조건 C형(옥외설치형)등

○ 유  니  온 : 수도미터(부품) 유니온, 15~50㎜, 무연황동

※ 그 외 세부 규격은 붙임 8) 품질관리기준(구매규격서)에 따름

마. 구매방법 : 조달구매(2단계경쟁, 조달공고, MAS표준평가방식 Ⅳ, B형)

바. 납품방법 : 분할납품 가능

사. 납품장소 : 수도자재관리센터

아. 납품기한 : 계약일로부터 45일

자. 검사방법 : 서울물연구원 및 공인기관 의뢰

차. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기 교체(33203),

수선유지교체비(214), 급수계량기교체비(01)

카. 동점자 우선순위 : 종합점수가 동일한 경우 납품대상 업체의 선정은 ① 고용

우수기업, ② 제안율 낮은 자 순으로 하고, 점수가 같은 경우

③ 추첨에 의함.

붙임  1) 2022년 디지털 소형 수도계량기 및 유니온 조달등록업체 현황 1부.

2) 물품매입명세서 1부.

3) MAS 표준평가방식 Ⅳ 배점기준 1부.

4) 녹색제품 구매 적용 검토서 1부.

5) 다수공급자계약 2단계경쟁 제안공고(안) 1부.

6) 디지털 소형 수도계량기 및 유니온 제안공고 시 선호도 평가기준 1부.

7) 디지털 소형 수도계량기 및 유니온 제안공고 시 선호도 평가결과 1부.

8) 품질관리기준(구매 규격서) 1부.

9) 방침서-2022년 수도게량기 구매시행 계획 1부.  끝.

▣ 추산필 / 추산번호 5402 / 2022.3.11

★주무관							김진종			계량기관리팀장					최성진					주무관					김영미				소장						03/11 박희복
협조자				행정관리팀장						김미애
시행			수도자재관리센터-3466									(						)		접수											(						)
우	06900					서울특별시 동작구 노들로 734(노량진1동 2-3)															/
전화		02-3146-1940						/전송			02-3146-1965					/	jeanjong@seoul.go.kr												/	부분공개(5)