문서번호	시설관리과-2168
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
최경서		신근호	03/11 강호광
협 조

밸브 사용승인 검토 보고

2022. 3.

상수도사업본부

(시설관리과)

밸브 사용승인 검토 보고

수도용 신규 자재인 밸브의 사용승인 적합 여부에 대한 검토 결과를

보고드림.

□ 밸브 사용승인 요청 현황(1건)

ㅇ ****************************

- 제품규격 : ********************************

- 생산업체 : ***********

- 제품특징

․ 단수 없이 부단수로 관로에 밸브를 설치하는 제품으로 콤팩트한 구조설계 고반발 탄력디스크 구조 밸브 디스크의 전면 고무라이닝 내식성 향상 부식방지 볼트를 적용 내구성 향상

- 인증여부

․ KC인증 : KCW-2019-0154('19.12.13.)

․ 제품인증 : 한국물기술인증원 제KIWATEC-CP-2019-020호

('19.12.23.)

․ 우수제품 지정 : 지정번호 2021057('21.12.10.)

□ 사용승인 적합 여부 검토 내용

ㅇ 밸브 사용승인 개선계획(시설관리과-4138호, '16. 4. 27.)에 의거 검토

ㅇ 대상 : 신규자재(밸브류)

ㅇ 목적 : 수도용 자재와 제품의 인증 및 규격 검토

ㅇ 검토내용

- 수도법 제14조 1항 및 3항 위생안전기준 인증 여부 : 필수

- 수도법 시행령 제24조의2 제품 인증 여부 : 필수(택 1)

(KS, 우수단체표준, KWWA, 환경마크, NEP, NET, KIWATEC, 환경부장관 고시 자재)

□ 검토 결과 : 승인 1건

ㅇ 수도법에 의한 수도용 자재나 제품 기준에 적합하여 신규 자재로 사용 승인하고자 함.

- 수도법 제14조 제1항 및 제3항의 위생안전기준 KC인증 적합

- 수도법 시행령 제24조의2 제품인증 적합

ㅇ 신규자재 사용승인 현황

제 품 명	구경(㎜)	생산 업체	검토 결과	승인 의견
탄력시트 수도용 부단수 소프트실 제수밸브(BSRS)	350,400,500	****	승인	수도법 기준 적합

□ 향후 계획

ㅇ 밸브 사용승인 검토 결과 생산업체 및 수도자재관리센터 통보

ㅇ 사용승인된 밸브 자재관리시스템 코드 등록 및 관리

붙임 : 1. 위생안전기준 인증서 1부.

2. 적합인증서 1부.

3. 제품규격서 1부.

4. 조달등록 현황 1부. 끝.