		노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	공릉119안전센터 멀티에어컨(EHP) 실외기 긴급 수리 계획 보고

1. 관련근거

가. 공릉119안전센터-653(2022.03.03.)호「고장발생보고(냉/난방기)」

나. 소방행정과-870(2022.01.28.)호「2022년 소방청사 보수·보강사업 기본계획(알림)」

다. 소방행정과-867(2022.01.28.)호「2022회계연도 성과주의 세출예산 편성 내역 시달」

2. 공릉119안전센터의 멀티에어컨(EHP) 실외기 고장으로 실내온도를 적정하게 유지 할 수 없어 다음과 같이 긴급 수리(A/S)하여 쾌적한 근무환경 조성 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 공릉119안전센터 멀티에어컨(EHP) 실외기 긴급 수리

나. 고장현황

○ 고장일시 : 2022.03.03.(목)

○ 고장내용

- 실외기 내용연수 경과로 콤퓨레샤 파손에 따른 소음 및 진동발생

- 냉매누설로 냉·난방 불가

○ 냉·난방불가 구역

- 사무실(1층), 센터장실(1층), 부센터장실(2층), 진압대원대기실(2층), 구급남여대기실(2층), 휴게실(2층), 회의실(2층), 식당(3층), 체력단련실(3층)

다. 수리내역 : 실외기 콤프레샤 교체 및 냉매 보충

라. 산출기초금액 : 금1,653,000원(금일백육십오만삼천원)

마. 수리업체 : ************

************************

바. 수리기한 : 2022.3.31.(수)

사. 결제방법 : 소방행정과 신용카드 결제

아. 감도관 및 검사관

- 감독관 : ******************

- 검사관 : ******************

- 검사관 : ********************

자. 예산과목 : 소방관서시설물유지보수/ 일반운영비/ 공공운영비

붙임 : 1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 비교견적서 1부.

5. 사업자등록증 1부. 끝.

담당자							최용범			장비회계팀장					장충식					소방행정과장					정재환				소방서장						03/11 김성회
협조자
시행			소방행정과-2142									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서 장비회계팀															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		02-6981-6822						/전송			02-948-6119					/													/	부분공개(7)