투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	종합안내소 승강기 2022년 2월 정기점검 결과 보고

1. 시설과-188호(2022. 1. 7.)와 관련입니다.

2. 2022년 2월 승강기 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점 검 일 : 2022. 2. 9.(수)

나. 점검대상 : *****************

다. 점검내용 : 붙임 점검표 참조

라. 점검업체 : *******

마. 점검결과 : 비상구출운전장치 배터리 교체 필요

붙 임  1. 승강기 점검표(2월) 1부

2. 승강기 점검사진(2월) 1부.  끝.

주무관	정성순		주무관	代고재철		시설과장	전결 03/11 문석기
협조자
시행	시설과-2062	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102길 서울대공원 시설과	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7426	/전송	02-507-7230	/	xhfhs2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)