	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고(강일)

1.  재난관리과-1470(2022.3.11.)호 『2022년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

2. 위와 관련하여 “2022년 상반기 소방용수시설 일제 정밀 조사 계획”을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2022.4.5.(화) ~ 4.29.(금)

나. 대   상 : 174개소(비상소화장치 포함)

다.  조 사 자 : 전 직원

라. 담당 현황 및 조사 일정 : ‘붙임 참조’

마. 조사 방법 및 감독관 지정

1) 조사 방법 : 전일 야간 근무자 오전 출동 대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시

2) 감독관 지정 : 1팀 위.최승식, 2팀 위.이종대, 3팀 위.박선덕

※ 강일119안전센터 각종 훈련, 일정에 따라 변경 가능함

3. 일제점검(정밀조사)시 유의사항 및 행정사항 등

가. 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정 조치

나. 급격한 밸브 개폐 조작 금지

다. 노후소화전 점검(1990년 이전 소화전)

○ 30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀 조사 철저

○ 현장조치 불가 시 재난 관리과로 공문 보고

라. 소방용수시설 데이터 현행화(성과평가 항목)

○ 고장 및 점검내역 현행화 미실시 및 오류내역 필수 입력

마. 코로나119 감염방지를 위한 개인위생물품(마스크,장갑) 착용

바. 소방용수시설 위치 및 보조시설 설치 상태 확인

○ 소방용수시설의 정확한 위치 관리를 위한 위도・경도 좌표 파악

○ 지상식 소방용수시설 보호대 관리상태 확인(사용 장애여부 등)

사. 비상소화장치 주민합동훈련 및 사용방법 교육(연2회)

○ 훈련 실시 후 119행정정보시스템에 결과 입력 철저

아. 지리조사 병행 실시

붙임   1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(강일) 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.  끝.

담당자	이희문		진압3팀장	박선덕		센터장	03/11 신희창
협조자
시행	강일119안전센터-730	(		)	접수		(		)
우	05286	서울특별시 강동구 고덕로98길 22 강일119안전센터 (강일동)	/
전화	6981-7791	/전송	429-0121	/		/	대시민공개