	은평소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년도 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 계획 보고(녹번)

1. 관련문서

가. 서울시 재난대응과-5149(2022.3.8.)호『2022년 해빙기(상반기)소방용수시설 일제조사‧정비 계획 알림』

나. 재난관리과-1446(2022.3.11..)호『2022년 해빙기(상반기)소방용수시설 일제조사 계획 알림』

2. 위와 관련하여 녹번 119안전센터 2022년도 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사를 다음과 같이 시행 하고자 합니다.

가. 조사일정 및 대상

조사자	조사일정	공설 소화전		저수조	급수탑	비 상 소화장치
		지상식	지하식
1팀(위,팽순민 외 6명)	4.19. ~ 4.21.(3일)	53	132	1		14
2팀(위,한정희 외 6명)	4.5. ~ 4.7.(3일)	59	125		1
3팀(위,김정수 외 6명)	4.12. ~ 4.14.(3일)	58	124	1
계		170	381	2	1	14
총계	554					14
※ 연가 등 사고자 제외 ※ 감독 : 센터장 및 각 팀장 / 안전관리자 : 각조 선임

나. 조사방법 :

1) 주간 근무자 일제점검(09:00~13:00), 비번 근무자 출동대기(초과근무)

2) 비상소화장치는 일제 및 정기 용수조사 시 관련지역 팀별로 점검·정비

다. 조사내용

1) 소방용수시설 출수 확인을 통한 정상작동 여부 확인

⁜고장 소방용수시설 파악 및 현황 현행화(성과평가 사항)

2) 소방용수시설 주변 불법 주‧정차 단속(성과평가 사항)

3) 지하식 소화전 맨홀뚜껑 교체 현황 파악

4) 소화전 압력계,반사판 필요수량 파악

5) 노후 소화전 조사(등급별 재분류)

※ 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화(성과평가 사항)『붙임7, 8』

라. 주의사항

1) 점검 시 적수(녹물)로 인하여 민원 발생 방지 철저

2) 다용도 제수변(소화전) 조사 금지(수도사업소 관리)

3. 행정사항

가. 민원발생 및 안전사고 방지를 위하여 조사방법 및 주의사항등 사전교육

나. 일제조사시 활동복,기동모 복장착용 및 코로나19 감염방지를 위한 대민접촉 최소화,마스크 착용 철저

다. 센터 용수담당은 일제조사 결과 (붙임5, 6)는 2022.5.2.(월)까지 공문 제출

붙임  1. 2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

3. 도색 및 보온 필요대상(보고서식) 1부.

4. 소방용수시설  현행화 방법 1부.

5. 비상소화장치 현행화 방법 1부  끝.

	녹번119안전센터장
담당자	박병규		진압1대장	팽순민		119안전센터장	03/14 전진오
협조자
시행	녹번119안전센터-1081	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-382-0667	/		/	부분공개(6)