“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제 목	수질자동측정기 추가 교체 요청

1. 급수운영과-1940(2022. 03. 11.)호 및 관련입니다.

2. 우리 사업소 노후 측정기 교체 대상을 아래와 같이 추가요청 하오니 노후 수질     자동측정기 교체 사업에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 추가대상

지 점	주 소	모델명	설치년도
****	*************	********	****

나. 추가사유: 수질자동측정기 내용연수 10년이 넘었고, 노후 수질자동측정기

성능평가에서도 노후화로 인해 교체 대상에 포함되어 있음.  끝.

	남부수도사업소장
★주무관	김완기		수질팀장	최성호		행정지원과장	03/14 홍기관
협조자
시행	행정지원과-4690	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4451	/전송	3146-4658	/	wangkki@seoul.go.kr	/	부분공개(3)