	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획(상암)

1. 관련문서

가. 市재난대응과-5149(2022.3.8.)호 “2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설       일제 조사·정비 계획 알림”

나. 재난관리과-1726(2022.3.14.)호“2022년 상반기 소방용수시설 등 일제

정밀조사 계획 보고(알림)”

2. 우리 119안전센터 관할지역 내 소방용수시설 등 상반기 일제 정밀조사 계획을

다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2022. 4. 5.(화). ~ 4. 20.(수).

나. 조사대상 : 총 156개소(용수:153,비상소화장치:3)

다. 조사방법 : 주간근무자 조사(09:00~13:00),(전일 야간근무자 대기)

○ 의용소방대 동원 조사·정비 실시(각 조별 2~3명)

라. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 필수] 소방용수시설 주변 불법 주·정차 단속 → 각 팀별 1건[붙임3]

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 [붙임5]

5) 소방용수시설 도색·보온 대상 수요조사[붙임6]

※ 최근 3년이내 도색·보온 대상 참고하여 선정

6) 비상소화장치 적재 비품 소요량 조사[붙임8]

7) 2021년도 소방서 성과평가 지표(소방용수시설 정보 현행화) 추가

※ 일제점검 후 119행정보시시템 사진 현행화 철저(세부평가 계획 별도 시달)

붙임  1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고(알림) 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 및 조사 요령 1부.

3. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

5. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 1부.

6. 2022년 도색·보온 대상 수용 조사부 1부.

7. 2019~2021년 소방용수시설 보온 및 도색 대상(상암) 1부.

8. 2022년 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악(부서명) 1부.

9. 의소대 활동수당 출석부 1부.

10. 상반기 소방용수시설 조사일정(상암).  끝.

	상암119안전센터장
담당자	조충현		진압2대장	김맹권		119안전센터장	03/14 최현규
협조자
시행	상암119안전센터-1053	(		)	접수		(		)
우	03905	서울특별시 마포구 월드컵로42길 34 상암 119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-5119	/전송	303-4119	/	korems119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)